## Foaie1
LISTA PRETURILOR UNITARE OFERTATE - lista elemente de pret COMUNA Tarlungeni, JUD. Brasov
NR. CRT | TIPURI DE SERVICII/BUNURI/LUCRARI | Unitate de masura | Cantitate minima | Pret unitar fara TVA |  |  |  | Total valoare pret unitar fara TVA ( material+ manopera+utilaj+ transport)
|  |  |  | Material | Manoperă | Utilaj | Transport
1 | DEMONTARE APARATE ILUMINAT | buc | 1
2 | Aparat de iluminat LED cu autodimare preprogramată 22W | buc | 1
3 | Aparat de iluminat LED cu autodimare preprogramată 53W | buc | 1
4 | Aparat de iluminat LED cu telegestiune în punct luminos 53W | buc | 1
5 | Aparat de iluminat LED echipat cu panou fotovoltaic încorporat 45W | buc | 1
6 | Sistem de telegestiune a iluminatului public - monitorizare și control punct de aprindere | buc | 1
7 | MONTARE APARAT ILUMINAT STRADAL LED MAX. 35W | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
8 | MONTARE APARAT ILUMINAT SPECIAL DE PODURI LED MAX. 30W | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
9 | MONTARE APARAT DE ILUMINAT ARHITECTURAL | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
10 | MONTARE APARAT ILUMINAT STRADAL SUSPENDAT LED MAX. 75W | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
11 | MONTARE APARAT ILUMINAT STRADAL LED MAX. 75W | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
12 | MONTARE APARAT ILUMINAT STRADAL LED MAX. 150W | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
| MONTARE STALP ILUMINAT 7M | buc | 1
13 | Furnizare aparat | buc | 1
14 | MONTARE STALP METALIC 8M | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
15 | MONTARE STALP METALIC 10M | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
16 | SERVICII SI LUCRARI | buc | 1
17 | Servicii lunare de mentenanta si supervizare a sistemului de iluminat | buc | 1
18 | Servicii realizare PT+DE+DTAC+CARTE TEHNICA - pentru extinderea cu 1 stalp | buc | 1
19 | Servicii realizare PT+DE+DTAC+CARTE TEHNICA - pentru extinderea pana la 10 stalpi | buc | 1
20 | Servicii realizare PT+DE+DTAC+CARTE TEHNICA - pentru extinderea pana la 30 stalpi | buc | 1
21 | Servicii realizare PT+DE+DTAC+CARTE TEHNICA - pentru extinderea pana la 50 stalpi | buc | 1
22 | PUNCTE DE APRINDERE INTELIGENTE | buc | 1
23 | MONTARE APARAT ILUMINAT STRADAL LED MAX. 52W | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
24 | MONTARE STALP BETON SC10002 | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
25 | MONTARE STALP BETON SC10005 | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
26 | MONTARE RETEA LEA (ML) | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
27 | MONTARE STALP METALIC H=8M | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
28 | MONTARE STALP METALIC H=7M | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
29 | MONTARE STALP ORNAMENTAL H=4M | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
30 | MONTARE RETEA LES (ML) | buc | 1
31 | MONTARE PROIECTOR LINIAR LED 14W | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
32 | MONTARE PROIECTOR LINIAR LED 27W | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
33 | MONTARE PROIECTOR LINIAR LED 52W | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
34 | MONTARE PROIECTOR LINIAR LED 54W | buc | 1
| Furnizare aparat | buc | 1
35 | CUTII DE DISTRIBUTIE | buc | 1
36 | FIGURINA PE STALP (inchiriere + montaj+demontaj) | buc | 1
| FIGURINA PE STALP (achizitiei+ montaj+demontaj + pastrare peste an) | buc | 1
37 | MEDALION AX (inchiriere + montaj+demontaj) | buc | 1
| MEDALION AX (achizitiei+ montaj+demontaj + pastrare peste an) | buc | 1
38 | TRAVERSARE TIP TURTURE 3 ML (inchiriere + montaj+demontaj) | buc | 1
| TRAVERSARE TIP TURTURE 3 ML(achizitiei+ montaj+demontaj + pastrare peste an) | buc | 1
39 | TRAVERSARE TIP BANNER 3ML (inchiriere + montaj+demontaj) | buc | 1
| TRAVERSARE TIP BANNER 3ML(achizitiei+ montaj+demontaj + pastrare peste an) | buc | 1
40 | PLASA LUMINOASA 2x6M (inchiriere + montaj+demontaj) | buc | 1
| PLASA LUMINOASA 2x6M(achizitiei+ montaj+demontaj + pastrare peste an) | buc | 1
41 | PLASA LUMINOASA 2x3 M (inchiriere + montaj+demontaj) | buc | 1
| PLASA LUMINOASA 2x3 M(achizitiei+ montaj+demontaj + pastrare peste an) | buc | 1
42 | FIGURINE 3D (inchiriere + montaj+demontaj) | buc | 1
| FIGURINE 3D(achizitiei+ montaj+demontaj + pastrare peste an) | buc | 1
43 | Modernizare AIL LED complet echipat putere max. 30W | buc | 1
44 | Modernizare AIL LED complet echipat putere max. 52W | buc | 1
45 | Modernizare AIL LED complet echipat putere max. 75W | buc | 1
46 | Modernizare AIL LED complet echipat putere max. 150W | buc | 1
47 | înlocuit aparat de iluminat LED putere max. 30W | buc | 1
48 | Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 52W | buc | 1
49 | Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 75W | buc | 1
50 | Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 150W | buc | 1
51 | Inlocuit proiector RGB 18-52W | buc | 1
52 | Inlocuit lampa cu vapori de mercur (LVM) - 125W | buc | 1
53 | Inlocuit lampa cu vapori de mercur (LVM) - 250W | buc | 1
54 | Inlocuit lampa cu vapori de mercur (LVM) - 400W | buc | 1
55 | Inlocuit lampa cu vapori de sodiu (LVS) - 70W | buc | 1
56 | Inlocuit lampa cu vapori de sodiu (LVS) - 100W | buc | 1
57 | Inlocuit lampa cu vapori de sodiu (LVS) - 150W | buc | 1
58 | Inlocuit lampa fluorescent compact (LFC) - 30W | buc | 1
59 | Inlocuit lampa fluorescent compact (LFC) - 35W | buc | 1
60 | Inlocuit lampa fluorescent compact (LFC) - 36W | buc | 1
61 | Inlocuit lampa fluorescent compact (LFC) - 45W | buc | 1
62 | Inlocuit lampa fluorescent compact (LFC) - 55W | buc | 1
63 | Inlocuit lampa fluorescent compact (LFC) - 65W | buc | 1
64 | Inlocuit balasat pentru lampa cu vapori de mercur (BVM) - 125W | buc | 1
65 | Inlocuit balasat pentru lampa cu vapori de mercur (BVM) - 250W | buc | 1
66 | Inlocuit balasat pentru lampa cu vapori de mercur (BVM) - 400W | buc | 1
67 | Inlocuit balasat pentru lampa cu vapori de sodiu (BVS) - 70W | buc | 1
68 | Inlocuit balasat pentru lampa cu vapori de sodiu (BVS) - 100W | buc | 1
69 | Inlocuit balasat pentru lampa cu vapori de sodiu (BVS) - 150W | buc | 1
70 | Inlocuit igniter | buc | 1
71 | Inlocuit condensatori | buc | 1
72 | Inlocuit FY 1,00 mmp | m | 1
73 | Inlocuit FY 1,50 mmp | m | 1
74 | Inlocuit FY 2,5 mmp | m | 1
75 | Inlocuit FY 4 mmp | m | 1
76 | Inlocuit FY 6 mmp | m | 1
77 | Inlocuit FY 10 mmp | m | 1
78 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 1,5 mmp | m | 1
79 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 2,5 mmp | m | 1
80 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 4 mmp | m | 1
81 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 6 mmp | m | 1
82 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 10 mmp | m | 1
83 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 16 mmp | m | 1
84 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 25 mmp | m | 1
85 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 25 + 16 mmp | m | 1
86 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 35 mmp | m | 1
87 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 35 + 16 mmp | m | 1
88 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 35 + 25 mmp | m | 1
89 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 50 mmp | m | 1
80 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 50 + 25 mmp | m | 1
81 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 50 + 35 mmp | m | 1
82 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 240 + 120 mmp | m | 1
83 | Inlocuit CYY/CYY-F 4 x 1,5 mmp | m | 1
84 | Inlocuit CYY/CYY-F 4 x 2,5 mmp | m | 1
85 | înlocuit CYY/CYY-F 4 x 4 mmp | m | 1
86 | înlocuit CYY/CYY-F 4 x 6 mmp | m | 1
87 | înlocuit CYY/CYY-F 4 x 10 mmp | m | 1
88 | înlocuit CYY/CYY-F 4 x 16 mmp | m | 1
89 | înlocuit CYY/CYY-F 4 x 25 mmp | m | 1
90 | înlocuit CYY/CYY-F 5 x 1,5 mmp | m | 1
91 | înlocuit CYY/CYY-F 5 x 2,5 mmp | m | 1
92 | înlocuit CYY/CYY-F 5 x 4 mmp | m | 1
93 | înlocuit CYY/CYY-F 5 x 6 mmp | m | 1
94 | înlocuit CYY/CYY-F 5 x 10 mmp | m | 1
95 | înlocuit CYY/CYY-F 5 x 16 mmp | m | 1
96 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 4 mmp | m | 1
97 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 6 mmp | m | 1
98 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 10 mmp | m | 1
99 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 16 mmp | m | 1
100 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 25 mmp | m | 1
101 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 25 + 16 mmp | m | 1
102 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 35 mmp | m | 1
103 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 35 + 16 mmp | m | 1
104 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 50 mmp | m | 1
105 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 50 + 25 mmp | m | 1
106 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 4 mmp | m | 1
107 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 6 mmp | m | 1
108 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 10 mmp | m | 1
109 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 16 mmp | m | 1
110 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 25 mmp | m | 1
111 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 35 mmp | m | 1
112 | înlocuit TYîR 10 Al + 16 Al | m | 1
113 | înlocuit TYîR 16 Al + 25 Al | m | 1
114 | înlocuit TYîR 3 x 16 Al + 25 Al | m | 1
115 | înlocuit TYîR 3 x 25 Al + 16 Al | m | 1
116 | Înlocuire cleme CDD 15IL | buc | 1
117 | Înlocuire cleme CDD 45 | buc | 1
118 | Înlocuire cleme racord CL | buc | 1
119 | Înlocuire cleme CLAL 45-50 | buc | 1
120 | Înlocuire cleme CLAL 90 | buc | 1
121 | Înlocuire cleme CIR | buc | 1
122 | Înlocuire cleme CIS | buc | 1
123 | Înlocuire cleme ASA 300 | buc | 1
124 | Înlocuire intinzator de retea IR750 | buc | 1
125 | Înlocuire bratara de prindere pe stalp | buc | 1
126 | Montare priza de pamant avand rezistenta de dipersie mai mica sau egala cu 4 Q | buc | 1
127 | Realizare manson legatura jt trifazat | buc | 1
128 | înlocuit cablu tirant | m | 1
129 | înlocuit element fixare cablu tirant | buc | 1
130 | Pozat tub PE flexibil F90mm | m | 1
131 | Pozat tub PE flexibil F110mm | m | 1
132 | Pozat tub PVC rigid F40mm | m | 1
133 | Pozat tub PVC rigid F63mm | m | 1
134 | Pozat tub PVC rigid F90mm | m | 1
135 | Foraj orizontal cu tub | m | 1
136 | Realizare legaturi in stalp | buc | 1
137 | Defectoscopie cabluri | ora | 1
138 | înlocuit cutie distributie 2 circuite | buc | 1
139 | înlocuit cutie distributie 4 circuite | buc | 1
140 | înlocuire cutie separație | buc | 1
141 | înlocuit patron siguranță MPR 35A | buc | 1
142 | înlocuit patron siguranță MPR 50A | buc | 1
143 | înlocuit patron siguranță MPR 63A | buc | 1
144 | înlocuit patron siguranță MPR 80A | buc | 1
145 | înlocuit patron siguranță MPR 100A | buc | 1
146 | înlocuit soclu siguranță MPR 35A | buc | 1
147 | înlocuit soclu siguranță MPR 50A | buc | 1
148 | înlocuit soclu siguranță MPR 63A | buc | 1
149 | înlocuit soclu siguranță MPR 80A | buc | 1
150 | înlocuit soclu siguranță MPR 100A | buc | 1
151 | înlocuit siguranța fuzubila 2A | buc | 1
152 | înlocuit siguranța fuzibila 4A | buc | 1
153 | înlocuit siguranța fuzibila 6A | buc | 1
154 | înlocuit siguranța fuzibila 10A | buc | 1
155 | înlocuit siguranța fuzibila 13A | buc | 1
156 | înlocuit siguranța fuzibila 16A | buc | 1
157 | înlocuit siguranța fuzibila 20A | buc | 1
158 | înlocuit siguranța fuzibila 25A | buc | 1
159 | înlocuit siguranța fuzibila 32A | buc | 1
160 | înlocuit siguranța automata 6A 1P+N | buc | 1
161 | înlocuit siguranța automata 10A 1P+N | buc | 1
162 | înlocuit siguranța automata 16A 1P+N | buc | 1
163 | înlocuit siguranța automata 25A 1P+N | buc | 1
164 | înlocuit siguranța automata 32A 1 P+N | buc | 1
165 | înlocuit siguranța automata 6A 3P+N | buc | 1
166 | înlocuit siguranța automata 10A 3P+N | buc | 1
167 | înlocuit siguranța automata 16A 3P+N | buc | 1
168 | înlocuit siguranța automata 25A 3P+N | buc | 1
169 | înlocuit siguranța automata 32A 3P+N | buc | 1
170 | înlocuit siguranța automata 40A 3P+N | buc | 1
171 | înlocuit siguranța automata 63A 3P+N | buc | 1
172 | înlocuit sina omega | buc | 1
173 | înlocuit clemă șir distribuție 35mm2/10mm2x4 | buc | 1
174 | înlocuit cleme 2,5 mm2 | buc | 1
175 | înlocuit cleme 4 mm2 | buc | 1
176 | înlocuit cleme 6 mm2 | buc | 1
177 | înlocuit cleme 10 mm2 | buc | 1
178 | înlocuit cleme 16 mm2 | buc | 1
179 | înlocuit cleme 35 mm2 | buc | 1
180 | înlocuit clema etajată 2,5 mm2 | buc | 1
181 | înlocuit clema etajată 4 mm2 | buc | 1
182 | înlocuit cleme industriale cu surub cu 4 borne | buc | 1
183 | înlocuit cleme industriale cu surub cu 3 borne | buc | 1
184 | Papuc inelari neizolati | buc | 1
185 | Papuci din țeavă inelari neizolați | buc | 1
186 | Papuci cu prindere prin surub neizolati | buc | 1
187 | Papuci tip furca neizolati | buc | 1
188 | îzolatii pentru papuci neizolati | buc | 1
189 | Mufe neizolate | buc | 1
190 | Mufe neizolate Cu-Al | buc | 1
191 | Papuci inelari prelungiți din țeavă de Cu | buc | 1
192 | Papuci inelari Cu-Al, neizolați | buc | 1
193 | Papuci inelari prelungiți din țeavă de Al | buc | 1
194 | Mufe de AL cu șurub având limitator de strângere (ruperea capului) | buc | 1
195 | Papuci inelari de AL cu șurub având limitator de strângere (ruperea capului) | buc | 1
196 | Papuci inelari CU-AL cu șurub având limitator de strângere (ruperea capului) | buc | 1
197 | Papuci inelari izolați | buc | 1
198 | Papuci tip furcă izolaț | buc | 1
199 | Agregate sortate | buc | 1
200 | Cutie de derivație subterana | buc | 1
201 | Realizare fundație cutie de distribuție | buc | 1
202 | Montat contactor | buc | 1
203 | Montat cutie de distribuție cu comanda | buc | 1
204 | Montat cutie derivație | buc | 1
205 | Montat cutie protecție in stalp | buc | 1
206 | Montat BMPT | buc | 1
207 | întreținere bloc de distribuție, comanda, protectie | buc | 1
208 | Fotocelula | buc | 1
209 | Montare stalp metalic h=4m | buc | 1
210 | îndreptare stalp | buc | 1
211 | Inscriptionare stalp | buc | 1
212 | înlocuit consola < 1 m | buc | 1
213 | înlocuit consola 1 4- 3 m | buc | 1
214 | înlocuit consola 3 4 5 m | buc | 1
215 | înlocuit consola > 5 m | buc | 1
216 | înlocuit colier | buc | 1
217 | Decopertare căi de circulație (asfalt) | m3 | 1
218 | Decopertare căi de circulație (beton) | m3 | 1
219 | Decopertare căi de circulație (pavaj) | m3 | 1
220 | Decopertare căi de circulație (pietruit sau zone verzi) | m3 | 1
221 | Decopertare cai de circulatie pietonala cu beton | m3 | 1
222 | Decopertare cai de circulatie pietonala cu pavele | m3 | 1
223 | Decopertare strat vegetal | m3 | 1
224 | Refacere căi de circulație (asfalt) | m3 | 1
225 | Refacere căi de circulație (beton) | m3 | 1
226 | Refacere căi de circulație (pavaj) | m3 | 1
227 | Refacere căi de circulație (pietruit sau zone verzi) | m3 | 1
228 | Refacere cai de circulatie pietonala cu beton | m3 | 1
229 | Refacere cai de circulatie pietonala cu pavele | m3 | 1
230 | Refacere strat vegetal | m3 | 1
231 | Masurare rezistenta de dispersie a prizei de pamant | buc | 1
232 | Masuratori electrice | buc | 1
233 | Masuratori luminotehnice | buc | 1
234 | Bransare/debransare | buc | 1
235 | Grup electrogen < 50 kVA - funcționare | ore | 1
236 | Grup electrogen 51 4 150 kVA - functionare | ore | 1
237 | Grup electrogen > 150 kVA - functionare | ore | 1
238 | Grup electrogen < 50 kVA - stat la dispoziție | ore | 1
239 | Functionare grup electrogen 51 4 150 kVA - stat la dispozitie | ore | 1
240 | Functionare grup electrogen > 150 kVA - stat la dispozitie | ore | 1
241 | Asistenta tehnica | ore | 1
242 | înlocuit modul individual comanda punct luminos | buc | 1
243 | Revizie modul de comanda punct luminos | buc | 1
244 | înlocuit modul de comanda zonal | buc | 1
245 | Revizie modul de comanda zonal | buc | 1
246 | înlocuit ceas comanda programabil | buc | 1
247 | Revizie ceas comanda programabil | buc | 1
248 | Autospeciala cu brat ridicator telescopic cu operare la inaltime 16m | ora | 1
249 | Programare sistem de iluminat ora de aprindere/stingere | buc | 1
250 | înlocuire grup descarcatoare in aparatul de iluminat | buc | 1
251 | înlocuit element optic AîL LED | buc | 1
252 | înlocuit sursa alimentare aparat de iluminat cu LED | buc | 1
253 | Pavoazare cu drapele | buc | 1
254 | Montare baner | buc | 1
TOTAL
NOTA:
- A.C. nu va achizitiona toate bunurile de mai sus
- A.C. solicita preturile unitare pentru a putea face decontari in functie de necesitatile aparute
- Totalul din coloana I286 va fi considerat elementul 1 al formulei de calcul a criteriului de atribuire